## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【人才公寓附属~
非机动车临时停车场分部分项实施清单
工程名称：人才公寓非机动车停车场改造项目\【人才公寓附属维修项目】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
1 | 010101004019 | 挖土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：2m以内 | m3 | 25 | 16.60 | 415.00
2 | 040205006020 | 标线 | 1.油漆品种：热熔涂料 2.工艺：喷涂 | m2 | 4.35 | 34.09 | 148.29
3 | 010606001021 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格 2.构件类型 3.安装高度 4.螺栓种类 5.探伤要求 6.防火要求 | t | 2.28 | 4827.98 | 11007.79
4 | 010901005022 | 膜结构屋面 | 1.膜布品种、规格、颜色:定制加强型PTFE膜布,白色 2.支柱（网架）钢材品种、规格:成品复合不锈钢支撑、拉杆、法兰 3.钢丝绳品种、规格:6股7丝包塑钢丝绳 | m2 | 190 | 347.54 | 66032.60
5 | 030408001023 | 电力电缆 YJV-0.6/1kV-3×16mm2+1×10mm2 | 1.型号：铜芯电缆 YJV 2.规格：3×16mm2+1×10mm2 3.敷设方式：电缆敷设 | m | 110 | 47.65 | 5241.50
6 | 030411004024 | 管内配线 BV-3*2.5mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：BV-3×2.5mm2 3.敷设部位或线制：照明线路 | m | 500 | 11.95 | 5975.00
7 | 030411001025 | 刚性阻燃管 Φ63 | 1.名称：塑料管 2.材质：刚性阻燃 3.规格：DN63mm 4.配置形式及部位： 砖、混凝土结构明配 | m | 40 | 25.65 | 1026.00
8 | 030404035026 | 三孔插座（含防水罩） 250V 13A | 1.名称：三孔插座 2.型号、规格：250V，10A 3.安装方式：底距地0.3m或1.5m明装 4.其他：满足设计及施工验收规范要求 | 个 | 60 | 34.86 | 2091.60
9 | 030404017027 | 配电柜 | 1.名称：配电柜 2.型号、规格：1表位500*600 3.安装方式：明装悬挂式 | 个 | 1 | 1388.50 | 1388.50
10 | 030411003028 | 铝合金桥架 200*100 | 1.名称：桥架 2.桥架形式：槽式钢制 3.型号、规格：200*100mm 4.材质：热镀锌，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5.附件：跨接线、桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件 6.接地：按要求敷设镀锌扁钢通长接地、开孔、防火封堵等 7.其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 52 | 92.04 | 4786.08
11 | 030413005029 | 砖砌手孔井 | 1.名称：直通型人孔井 2.规格：400*400*400，含手孔口圈及井盖 3.材质：标准砖 4.其他：满足设计及现行施工、验收规范的要求 | 个 | 1 | 359.73 | 359.73
12 | 010103002030 | 余方弃置 | 1.废弃料品种 2.运距 | m3 | 67.42 | 2.67 | 180.01
合 计 | [6 empty] | 98652.10